[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 ХХХIХ сессия                                                                                        I созыв

РЕШЕНИЕ

   18.12.2025                                                                                             № 403
О ходе прохождения отопительного сезона 2025/2026 гг. на территории Суоярвского муниципального округа
На основании перспективного план работы Совета Суоярвского муниципального округа на 2025 год, заслушав информацию администрации Суоярвского муниципального округа о ходе прохождения отопительного сезона 2025/2026 гг. на территории Суоярвского муниципального округа, Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ: 

1. Информацию о ходе прохождения отопительного сезона 2025/2026 гг.  на территории Суоярвского муниципального округа принять к сведению (приложение к настоящему решению).
2. Рассмотреть данный вопрос на заседании Совета Суоярвского муниципального округа в феврале 2026 года. 

3. Опубликовать информацию на официальном интернет-портал Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета Суоярвского

муниципального округа                                                              Н.В. Васенина

Приложение к решению Совета
Суоярвского муниципального округа

от 18.12.2025 № 403
Информация о ходе прохождения отопительного сезона 2025/2026 гг. 
на территории Суоярвского муниципального округа
Для координации действий по подготовке Суоярвского муниципального округа и осуществления контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону было изданы постановления: 

1.  постановление от 05.05.2025 № 391 «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Суоярвского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 гг.», 

2. постановление от 08.07.2025 г. № 619 «О подготовке образовательных организаций Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года».

Утверждена межведомственная комиссия по подготовке и прохождению отопительного сезона 2025/2026 гг., утвержден перечень основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2025/2026 гг., подлежащий включению в планы подготовки организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы по подготовке к работе в отопительный период. 

С целью обеспечения контроля за ходом подготовительных работ и за прохождением отопительного периода проводятся заседания межведомственной комиссии.

Жилищный фонд:

Обслуживание жилищного фонда на территории Суоярвского муниципального округа осуществляют две управляющие организации ООО «Управдом», МУП «Суоярвская КУМИ», 2 ТСЖ «Наш дом» и «Магистраль». По информации управляющих организаций и ТСЖ, в рамках подготовки к отопительному периоду 2025/2026 г.г., жилищный фонд к осенне-зимнему периоду подготовлен. Управляющими организациями и ТСЖ в многоквартирных домах с централизованным отоплением проведены мероприятия по промывке и опрессовке систем отопления, согласно утвержденных графиков. В соответствии с планом работ, в летний период проводились работы по текущему ремонту МКД –это ремонт кровли, печных труб, крылец, входных дверей в подъезды, косметический ремонт подъездов, козырьков над входами в подъезды, замены стояков холодного водоснабжения и прочие ремонты по заявкам граждан. 

В 2025 году по решению собственников многоквартирных домов, средства которых на специальном счете выполнена работа по капитальному ремонту кровли – это дома № 7 по ул. Кайманова, 2 секция дома № 17 по ул. Кайманова, дом № 6 по ул. Суоярвское шоссе,  идет ремонт кровли в доме № 15 по ул. Кайманова. Также выполнен капитальный ремонт крыш дома № 24 А по ул. Пушкина п. Поросозеро, дома № 1 по ул. Парковая  п. Найстенъярви

Также выполнены плановые текущие ремонты крыш в следующих многоквартирных домах г. Суоярви: ул. Ленина, дома №№ 36, 45, ул. Суоярвское шоссе, д. 7, ул. Кайманова, д. 13 дом № 7 по улице Суоярвское шоссе. 

Выполнен косметический ремонт подъездов в домах № 7 по ул. Кайманова (подъезд, 5,6), дом № 36 по Ленина (подъезд № 3).

По информации управляющих организаций жилищный фонд к прохождению отопительного периода 2025/2026 г. готов на 100 %. В администрацию представлены акты промывки и опрессовки многоквартирных домов. В настоящее время управляющими организациями готовится документация для предоставления в комиссию об оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 объектов жилищного фонда, в соответствии с п. 11  Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (Приказ Минэнерго № 2234 от 13.11.2024 г.).

Водопроводные сети:

Готовность составляет 100 %. На водозаборах г. Суоярви и п. Поросозеро установлены новые насосы, заменены обратные клапана для воды. На водозаборах в работе 1 насос, три двигателя в резерве, имеются в наличии запчасти. В п. Поросозеро заменен участок подающего водопровода протяженностью 18 м. Заменена запорная арматура: на подающем водопроводе на водозаборе г. Суоярви, в п. Леппясюрья на подающем и напорном водопроводе, в п. Поросозеро на подающем водопроводе. Заменено 5 аварийных участков на водопроводе в п. Леппясюрья. Заменен аварийный участок водопровода протяженностью 6 метров у дома № 2 по ул. Кайманова.

 В ноябре месяце проведены работы по замене водопроводной сети по ул. Набережная в районе домов №№ 22,24,26. Заменено 149 п.м.

По ул. Садовая, Садевый переулок заменено 118,6 п.м.

В настоящее время МУП «Суоярвская КУМИ», в рамках инвестиционной программы приступила к капитальному ремонту водопроводное сети от ФОКА по ул. Победы до КНС № 1 по ул. Гагарина. 

 Канализационные сети: 

Готовность составляет 90 %. Установлены новые насосы на КНС № 1, № 2 и № 3. Заменены самотечные участки канализации в г. Суоярви: на пересечении ул. Ленина и Лесной протяженностью 20 п.м., на ул. Первомайская протяженностью 15 п.м. ул. Шельшакова (в районе строительства новой котельной) протяженностью 20 п.м.  Выполнена установка новых крышек люков с горловинами в количестве 18 штук на улицах Кайманова, Шельшакова, Гагарина г. Суоярви.

 Теплоснабжение:

На территории Суоярвского муниципального округа единой теплоснабжающей организацией является ГУП РК «Карелкоммунэнерго».  У предприятия функционирует 19 котельных,  20 ИТП в работе. 

Также в г. Суоярви услуги по теплоснабжению оказывает ИП Захаров М.С., у которого функционирует 1 котельная. 

По информации теплоснабжающей организации и ИП Захаров М.С. готовность котельных к работе в отопительный период составляет 100%. Нормативный запас топлива на всех котельных сформирован. ГУП РК «Карелкоммунэнерго» ожидается поставка 10 вагонов угля на городские котельные.

По информации ГУП РК «Карелкоммунэнерго» тепловые сети к прохождению отопительного периода готовы, проведена промывка опрессовка, ИТП подготовлены.

Завершены работы по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей на территории г. Суоярви. Также подходят к завершению работы по капитальному ремонту тепловой сети п. Найстенъярви. По городу протяженность тепловых сетей составила 2,4 км, в п. Найстенъярви протяженность сетей составила – 1,3 км. 

В настоящее время ведутся работы по подготовке и планировке земельного участка для выполнения работ по реконструкции котельной на биотопливе в г. Суоярви мощностью 26 МВт на ул. Н. Идрисова г. Суоярви.
 По подготовке образовательных организаций:

Администрацией издано постановление от 08.07.2025 г. № 619 «О подготовке образовательных организаций Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года», разработан и утвержден план подготовки к зимнему отопительному сезону, в образовательных организациях назначены ответственные лица.

Во всех образовательных организациях в летний период проведены мероприятия по утеплению окон, дверей, чердачных и смотровых проемов, а также проведены занятия с ответственными должностными лицами по вопросам обеспечения устойчивого функционирования систем теплоснабжения в осенне-зимний период 2025/2026 годов.

Все образовательные учреждения получили паспорта готовности к отопительному сезону.  
