[image: image1.jpg]



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

KARJALAN TAZAVALDU

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

SUOJÄRVEN PIIRIKUNNAN HALLINDO

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.01.2026                                                                                                      № 30
О создании комиссии об оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов социальной сферы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее Правила), Уставом Суоярвского муниципального округа, в целях подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов.
1. Создать комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов социальной сферы. 
2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение 1). 

2.2. Положение о комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов социальной сферы Суоярвского муниципального округа (приложение 2). 
2.4. Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа (приложение 3).
2.3. Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение 4). 

2.4. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение 5). 
3. Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов провести оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на основании индекса готовности (составление оценочных листов).
4. Признать утратившим силу распоряжение от 08.08.2025 № 375 «О создании комиссии об оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов социальной сферы».
4. Разместить настоящее Распоряжение на официальном интернет-портале Суоярвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

           5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Суоярвского муниципального округа Хлопкину О.А.
Глава Суоярвского

муниципального округа                                                               Е.Н. Смирнова
Разослать: Дело, отдел по развитию инфраструктуры и благоустройства, членам комиссии
Приложение 1 

к распоряжению администрации

Суоярвского муниципального округа
от 20 января 2026 № 30 

Состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов 
объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов

социальной сферы (далее Комиссия)

Председатель комиссии 
Смирнова Е.Н. – глава Суоярвского муниципального округа;
Заместитель председателя 
 Хлопкина О.А. – первый заместитель главы администрации Суоярвского муниципального округа;
Секретарь комиссии 

Фомина А.Н. - главный специалист отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа;
Члены комиссии:

1. Афанасьева Т.В. – начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа;

2. Агафонова М.В. – начальник отдела по МР, ГОиЧС администрации Суоярвского муниципального круга;

3. Калязина В.В. – директор МКУ «ЦИХО Суоярвского муниципального округа»;

4. Спиридонов Н.Б. – директор МУП «Суоярвская КУМИ;

5. Копейко И.Е. – представитель УК ООО «Управдом»;

6. Представитель Государственного комитета Республики Карелия строительному, жилищному и дорожному надзору (по согласованию);

7. Представитель ГУП РК «Карелкоммунэнерго» (по согласованию);

8. Лапшин Д. А. - начальник Суоярвского газового участка АО «Карегаз» (по согласованию).
9. Петров Е.С. – председатель постоянной действующей комиссии по благоустройству, жилищно - коммунальному хозяйству, землепользованию и экологии Совета Суоярвского муниципального округа, руководитель Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
10. Шинкевич О.В. – руководитель территориального органа местный администрации п. Поросозеро;

11. Кузнецова О.О. -  руководитель территориального органа местный администрации п. Лоймола;

12. Пекарская Ю.М. – руководитель территориального органа местный администрации (специалист 1 категории) п. Найстенъярви;

13. Попова М.В. - руководитель территориального органа местный администрации (специалист 1 категории) п. Вешкелица.

14. Алупов А.А. – председатель ТСЖ «Наш дом»

15. Постоялко М.В. – председатель ТСЖ «Магисталь».
 Приложение 2 

к распоряжению администрации

Суоярвского муниципального округа
от 20 января 2026 № 30 

Положение о комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов 
объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов

социальной сферы (далее Положение, Комиссия)

1. Общие положения 

1.1. Комиссия является межведомственным органом, созданным для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов социальной сферы Суоярвского муниципального округа. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Правилами

обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 (далее Порядок № 2234) и настоящим Положением. 

2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Основными задачами деятельности Комиссии являются: 

2.1.1. Контроль за выполнением предприятиями, учреждениями и организациями жилищно-коммунального комплекса, энергетики, социальной сферы мероприятий по подготовке объектов и инженерных сетей к отопительному периоду. 

2.1.2. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов социальной сферы, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. 

2.1.3. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации управление многоквартирными домами, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. 

2.2. Комиссия в целях выполнения, возложенных на нее задач осуществляет следующие

функции: 

2.2.1. Координация деятельности предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального комплекса, энергетики и социальной сферы по подготовке к работе в отопительный период. 

2.2.2. Организация выездных осмотров объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов социальной сферы в целях осуществления контроля за ходом выполнения планов по подготовке к отопительному периоду. 

2.2.3. Обеспечение контроля за ходом выполнения планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду посредством рассмотрения на заседаниях Комиссии докладов предприятий, учреждений и организаций жилищно-коммунального комплекса, энергетики и социальной сферы. 

2.2.4. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
2.2.5. Исполнение иных функций в соответствии с возложенными на нее задачами. 

3. Права Комиссии 

3.1. При выполнении возложенных на нее задач Комиссия вправе: 

3.1.1. Вносить на рассмотрение главе Суоярвского муниципального округа предложения по совершенствованию деятельности Комиссии, внесению изменений в настоящее Положение и состав Комиссии. 

3.1.2. Требовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной принадлежности, предоставления необходимой информации, а также выполнения мероприятий, относящихся к сфере деятельности Комиссии. 

3.1.3. Привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности. 

3.1.4. Рассматривать документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, проводить осмотр объектов проверки. 

3.1.5. Составлять по результатам оценки обеспечения готовности Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее Акт), составлять перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

3.1.6. Выдавать Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов по каждому объекту оценки в течение 5 дней с даты подписания Акта в случае, если объект оценки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в установленный срок; 

3.1.7. Требовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной принадлежности, не получивших по объектам оценки Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду до даты, установленной пунктом 15 Порядка № 2234 продолжения подготовки к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществить повторную проверку.

При положительном заключении Комиссии оформить повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду в текущий отопительный период. 

3.1.8. Осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами, указанными в п. 1.2 настоящего Положения. 

4. Состав и порядок работы Комиссии 

4.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Суоярвского муниципального округа. 

4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии, привлекаемые к участию в работе Комиссии в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

4.3. В работе Комиссии могут принимать участие специалисты органов администрации Суоярвского муниципального округа, представители сетевых организаций (по согласованию), управляющих компаний, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами (по согласованию), представители общественности (по согласованию). 

4.4. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. В иное время заместитель председателя Комиссии принимает участие в её работе на равных основаниях с другими членами Комиссии. 

4.5. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство Комиссией; 

- организует деятельность Комиссии; 

- созывает и ведет заседания Комиссии; 

- участвует в заседаниях Комиссии с правом решающего голоса; 

- осуществляет контроль за ведением протокола на заседании Комиссии. 

4.6. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет документарное и организационно-техническое сопровождение деятельности Комиссии, в том числе получает, отправляет и обеспечивает хранение рассматриваемых Комиссией материалов; 

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе информирует членов и участников Комиссии о повестке заседания, месте, дате и времени его проведения; 

- обладает правами и обязанностями члена Комиссии. 

4.7. В целях осуществления контроля за ходом выполнения планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду посредством рассмотрения докладов предприятий и учреждений жилищно-коммунального комплекса, энергетики и социальной сферы организуются заседания Комиссии. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии (при его отсутствии заместителем председателя Комиссии) по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Решения на заседании Комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем Комиссии (при его отсутствии – заместителя председателя Комиссии).  

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали более половины общего числа ее членов. 

Приложение 3 

к распоряжению администрации

Суоярвского муниципального округа
от 20 января 2026 № 30 

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (далее Программа)

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения проверки готовности (далее Проверка): 

1.1. теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 

1.2. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно- пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу  (далее потребители тепловой энергии, объекты образования, здравоохранения, социальной сферы); 

1.3. управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами (далее потребители тепловой энергии, жилищный фонд); 

1.4. лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее потребители тепловой энергии, жилищный фонд); 

1.5. владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными пунктами 561 и 562 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями). 

2. Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящей Программы, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений). 

Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 настоящей Программы, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций  и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которых возложена на лиц, указанных в подпунктах 1.3,  1.4 пункта 1  настоящей Программы, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее Правила № 2234). 

4. Лица, перечисленные в подпунктах 1.1-1.5 пункта 1 настоящей Программы обязаны подготовить и предоставить документы и заполненные оценочные листы в Комиссию. 

5. В отношении лиц, перечисленных в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 настоящей Программы расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется в течение 10 календарных дней единой теплоснабжающей организацией, в зоны деятельности, которой входит системы теплоснабжения на основании документов (сведений), предусмотренных пунктом 11 Правил № 2234, представленных в Комиссию.  

В случае расхождений между сведениями, представленными в Комиссию и данными единой теплоснабжающей организации, в зоны деятельности, которой входит соответствующая системы теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные пунктом 11 Правил № 2234, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 

6. В течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссии, заполненных оценочных листов  лицами, перечисленными в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей Программы, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 9 Правил  № 2234, осуществить проверку оценочных листов и произвести расчет индекса готовности.  

7. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду единой теплоснабжающей организацией в Комиссию для определения уровня готовности лиц, перечисленных в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 настоящей Программы, и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами № 2234, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее уровень готовности) на основании значения индекса готовности.  

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.  Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящей Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности. 

По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 
- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8; 
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9. 

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 

9. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил № 2234); 

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил № 2234);
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и

- плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой

- принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового

- ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил № 2234). 

10. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 (далее Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил № 2234);
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил № 2234); 

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил № 2234). 

11. Результаты Проверки оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее Акт), который составляется не позднее 1 рабочего дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

К Акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. 

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпунктом 11.4 пункта 11 Правил № 2234, в оценочном листе акта не отражаются. 

12. В случае устранения, указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее Паспорт) составляется по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению и выдается Комиссией, по каждому объекту Проверки в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки «Готов» к отопительному периоду, а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с

условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных Перечнем. 

14. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря. 

15. Лица, указанные в пункте 1 настоящей Программы, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 15 Порядка № 2234, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 

16. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.1 и 1.5 пункта 1 настоящей Программы, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.07.1997  № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

17. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 настоящей Программы, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор. 

Приложение 4 

к распоряжению администрации

Суоярвского муниципального округа
от 20 января 2026 № 30 

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
2025-2026 годов

______________________



 «       »                  20      г. 

    (место составления акта)        



      (дата составления акта) 

Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики и объектов социальной сферы (далее Комиссия), образованная распоряжением администрации Суоярвского муниципального округа:

__________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа от «____ » _______ 20___ г., утвержденной 
__________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) 
с «___»___________2025 г. по «_____»_____________2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 
__________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, подлежащего оценке обеспечения готовности) 

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности: 

1. ______________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________. 

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия установила: 

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности: 
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: 
	 Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	


Приложение: 
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов __________________________________________  ____________________________________________________на __ л. в 1экз. 

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов __________________________________________ ___________________________________________________на __ л. в 1 экз. 

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов _________________________________________ ___________________________________________________на __ л. в 1 экз. 

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель Комиссии: _____________________      __________________ 

                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя

Комиссии:                         _____________________      __________________ 

                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Члены Комиссии:      ___________________      __________________ 

                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)
                                            _____________________      __________________ 

                                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)
                                               _____________________      __________________ 

                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи)

     С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

«___» ____________202  г.                 _______________________________ 

                       (подпись, расшифровка подписи руководителя (его

                         уполномоченного представителя) теплоснабжающей

                     организации, теплосетевой организации, потребителя

                        тепловой, в отношении которого проводилась оценка

                           обеспечения готовности к отопительному периоду) 

Приложение 5 

к распоряжению администрации

Суоярвского муниципального округа
от 20 января 2026 № 30 

ПАСПОРТ № ______

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан _________________________________________________________ 

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
 которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду: 

1. ______________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________.  

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ №___________. 

              /                                       / 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению оценки

обеспечения готовности к отопительному периоду). 

