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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

KARJALAN TAZAVALDU
АДМИНИСТРАЦИЯ

СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
SUOJÄRVEN PIIRIKUNNAN HALLINDO

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2026                                                                                             № 472
Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
В   соответствии  с  Федеральными  законами от 06.10.2003 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", распоряжением Правительства Республики Карелия от 11.06.2025 № 674р-П, а также в целях обеспечения контроля за подготовкой потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2026-2027 годов на территории Суоярвского муниципального округа:

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 г. г. (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале Суоярвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Суоярвского

муниципального округа                                                                Е.Н. Смирнова
Разослать: Дело, отдел по развитию инфраструктуры и благоустройства, отдел по МР ГО и ЧС, отдел образования, культуры и социальной политики, МКУ «ЦИХО», МУК «Суоярвская ЦБС», ГУП РК «Карелкоммунэнерго»,  ИП Захаров М.С., ООО «Управдом»,  МУП «Суоярвская КУМИ», ООО «Гидроресурс»,   Суоярвский РЭС ПО «ЗКС» Карельского филиала ПАО Россети «Северо-Запад», Суоярвский газовый участок АО «Карелгаз»
Приложение 1
к постановлению администрации
Суоярвского муниципального округа
от 06.07.2026  №  472

Программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 г. г.

1. Общие положения 
1.1. Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 г. г. осуществляется комиссией по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Суоярвского муниципального округа.

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к                                              системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).
         1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила):
1.3.1. Муниципальных образований.

1.3.2. Теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций.

1.3.3. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

1.3.4. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.3.5. Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого

возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

1.3.6. Владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56 (1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее - Правила № 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).

2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (приложение № 1), в котором указываются:
а)объекты, подлежащие проверке;
б)сроки проведения проверки;
в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение потребителями тепловой энергии требований, установленных настоящей Программой (приложение № 3).

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
2.4.  В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности в соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.
       Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе. 

          В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

а) объект проверки готов к отопительному периоду; 

б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

в) объект проверки не готов к отопительному периоду.
       2.5.  При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
        2.6.  Копии паспортов готовности потребителей к отопительному периоду в отношении социальных объектов предоставляются в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее - Министерство) в срок до 15.09.2026 г. 

2.7. Паспорта готовности жилищного фонда (многоквартирные дома) к отопительному периоду по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе выдаются потребителям Администрацией Суоярвского муниципального округа в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Копии паспортов готовности направляются в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору в срок до 15.09.2026 г.
2.8. Организация, не получившая до 15.09.2026 г. по объектам проверки Паспорт, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
3. Порядок взаимодействия Комиссии с потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения.
3.1. Потребители тепловой энергии (объекты жилищного фонда) представляют в Администрацию Суоярвского муниципального округа информацию о выполнении требований по готовности, указанных в приложении № 3 настоящей Программы, в срок до 29.08.2026 г., потребители тепловой энергии (объекты социальной сферы) - в отдел образования, культуры и социальной политики Администрации Суоярвского муниципального округа в срок до 29.08.2026 г.
3.2. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, в соответствии с разделом 2 Программы, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа к
отопительному периоду 2026-2027 г. г.
График проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 г. г.
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	Потребители тепловой энергии (многоквартирные дома)
	165
	 01.08.2026-05.09.2026
(при предоставлении документов, подтверждающих выполнение требований по готовности ранее установленных сроков, возможно осуществление проверки до 05.09.2026)
	В соответствии с приложением 
№ 3 к Программе

	Объекты социальной сферы
	23
	01.06.2026
21.08.2026

	В соответствии с приложением 
№ 3 к Программе


Приложение № 2
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа к
отопительному периоду 2026-2027 г. г.
АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г. г
"__" 20__ г.  (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________ 20__ г., утвержденной
,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" 20__ г. по "__" 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
...
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила:
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

6. Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ годов (*)



Председатель комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)


С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:


"__" 20__г.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

(*) При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.








Приложение № 3
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа к
отопительному периоду 2026-2027 г. г.
Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3.  Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
4.  Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5.  Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
6.   Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
10.    Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
11.  Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
12.    Плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14,17.



Приложение № 4
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа к
отопительному периоду 2026-2027 г.г.
ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:

1. ;
2. ;
3. ;
........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от № _______.




(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)


Приложение № 5
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа к
отопительному периоду 2026-2027 г.г.
Состав

комиссии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
	· Хлопкина О.А. - первый заместитель главы администрации Суоярвского муниципального округа, председатель комиссии;
· Афанасьева Т.В. - начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа, заместитель председателя комиссии;

	· Фомина А.Н. - главный специалист отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа, секретарь комиссии;


Члены комиссии
	· Неборская Н.В. - депутат Совета Суоярвского муниципального округа (по согласованию);

· Шорин В.С. - начальник Суоярвского участка теплоснабжения ГУП РК «Карелкоммунэнерго» (по согласованию);

· Воробей В.Е. - директор ООО «Управдом» (по согласованию);

· Богданов И.В. - директор ООО «Гидроресурс», ООО «Сфера», ООО «СКС» (по согласованию);

· Петров Е.С. - начальник Суоярвского РЭС ПО «ЗКС» Карельского филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» (по согласованию);

· Лапшин Д.А. - начальник Суоярвского газового участка АО «Карелгаз» (по согласованию).


